Estación Principal La Calera Nueva

**Estimaciones de la Demanda al 2030**

Tabla 3: Planilla de datos y pronósticos al 2030



La figura muestra la gráfica de la demanda histórica y los dos pronósticos. La línea negra indica la evolución de la demanda histórica hasta el 31/12/2021. Se muestran los dos pronósticos, la tendencia lineal (trazo de puntos celeste) y el planeamiento 2022 – 2030 (trazo continuo verde).

Figura : Gráfico de demanda histórica y pronósticos al 2030



**Conclusión**

En el SITEC tenemos datos desde el año 2014. En el año 2016 la estación sufrió un pico del 90 % de carga de los transformadores. La figura muestra una saturación para el año 2026 teórica. Dependería mucho del crecimiento económico de la zona alimentada y factores extremos climáticos. Se recomienda planear una repotenciación de la estación.